[image: image1.png]EMNEMBIRARAE

CHANGZHOU QINGFENGTENDERING CO., LTD.





附件：项目清单

	一标段

	序号
	药品名称
	药品编码
	规格
	单位
	1年采购量
	参数

	1
	肌贴/5cm
	WZ01226
	5*5cm
	卷
	1000.00
	1、面料成份:97%棉+3%氨纶弹力丝
2、面料克重:165-180g/㎡
3、背胶种类:医用丙稀酸
4、背胶粘性:>1.4N/c㎡
5、背胶克重:≥70g/㎡
6、产品尺寸：5cm*5m
7、中管材质:纸芯管
8、弹性比:≥160%
9、防水性:游泳或洗澡后仍可保持粘性继续使用

	2
	冷镇气雾剂/225g
	WZ00690
	225g
	瓶
	96.00
	1、降低出血疼痛与肿胀并放松肌肉。
2、缓解运动损伤，肌肉酸痛，舒缓闭合性伤痛减轻疼痛。
3、主要用于减缓急性伤害时部位的疼痛痉挛，加上适当的肢体伸展或指压可减轻肌肉的痉挛情形。
4、产品规格：225g
5、每次喷3-5秒每次隔15分钟保持15厘米左右距离。

	3
	皮肤膜
	/
	7cm*27m
	卷
	200.00
	1、产品成分：进口海绵，无粘性
2、弹性值：≥300%
3、产品尺寸：7cm*27m
4、用于运动胶带和绷带的内衬，可提供更佳的固定或支持性能；隔离皮肤直接与粘性绷带胶布接触，防止皮肤摩擦与发炎；有效避免了直接使用粘性绷带导致的残胶与过敏现象；免除撕除粘性绷带时产生的疼痛。
5、用于一些装备器械的缓冲垫和缓冲缠绕薄膜。

	4
	冰敷包/大
	WZ00582
	11寸
	个
	30.00
	11英寸，直径25cm,可冷敷热敷

	5
	洗手液/3M
	WZ00422
	300ml
	瓶
	150.00
	1、成分:葡萄糖酸氯已定含量不低于 0.45%，乙醇含量不低于 60%
2、消毒功效:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、分岐杆菌、金黄色葡萄球菌以及大肠杆菌

	6
	葡清消毒液/500ml
	WZ00768
	500ml
	瓶
	100.00
	1、主要有效成分及含量：本品是以乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 70%±7% (V/V)，葡萄糖酸氯己定含量为5.0g/±0.5g/L。
2、剂型：液体
3、杀灭微生物类别]可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。并能灭活病毒。
4、使用范围：卫生手消毒:适用于医疗卫生机构门诊、病房、急诊室、重症监护室、血液透析室、内镜室等的医护人员手消毒。适用于需要进行手卫生人员的手快速消毒。
5、外科手消毒:适用于医疗卫生机构手术室术前外科手消毒。
6、皮肤消毒:注射、输液前等局部皮肤消毒。
7、手术部位皮肤消毒。
8、产品规格：500ml

	7
	碘伏消毒液/60ml
	WZ01203
	60ml
	瓶
	400.00
	1、成分:有效碘含量不低于4.5g/L;

2、消毒功效:适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒、粘膜消毒仅限于医疗机构诊疗前后使用;               

3、带翻盖及使用效期标贴

	8
	酒精75%
	WZ01091
	500ml
	瓶
	100.00
	1、主要有效成分及其含量：本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，有效成分含量为 75%士5%(V/V)。
2、剂型：无色透明液体。
3、杀灭微生物类别：可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌。
4、使用范围：适用于完整皮肤表面消毒。
5、使用方法：完整皮肤消毒，用原液涂擦皮肤，作用 1分钟。
6、产品规格：500ml

	9
	利器盒-2L
	WZ01187
	2L
	只
	200.00
	直径13cm*高15cm

	10
	利器盒-3L
	WZ00056
	3L
	只
	200.00
	直径16cm*高18.5cm

	11
	泡腾消毒片/100片
	WZ01016
	100片
	瓶
	50.00
	溶于水，可喷洒，可擦拭

	12
	拐杖
	WZ00558
	中、大、特大号
	根
	20.00 
	1、产品材质：铝合金、橡胶等

2、最大载荷：180KG

3、产品尺寸：124~144cm

4、产品重量：0.97KG

5、整体高度9档可调，高度双向调节，防卡壳设计。

6、握把高度5档调节，采用螺栓调节，防脱落。

	13
	一次性医用中单
	/
	80*180cm
	袋
	600
	


	二标段

	序号
	药品名称
	药品编码
	规格
	单位
	1年采购量
	参数

	1
	理疗电极片compes
	WZ01278
	CM5050
	4片/包
	50.00
	1、按扣式；

2、按扣直径 3.9mm；                                       3、圆形直径 55mm；

	2
	理疗电极片/小
	WZ01023
	50*50mm
	片
	100.00
	1、尺寸50mm*50mm；2.带线硅胶电极片；3.孔径 2mm/2.5mm

	
	理疗电极片/中
	WZ00915
	40*80mm
	片
	500.00
	1、尺寸40mm*80mm；2.带线硅胶电极片；3.孔径 2mm/2.5mm

	3
	医用高分子夹板
	WZ01239
	7.5*30cm
	个
	10.00
	规格：7.5*30cm

	
	医用高分子夹板
	WZ01240
	7.5*60cm
	个
	50.00
	规格：7.5*60cm

	4
	医用超声耦合剂
	WZ00857
	250ml
	瓶
	1000.00
	/

	5
	白胶布
	WZ01265
	5cm*5m
	卷
	200.00
	1、医用胶布以织物、无纺布或 PE 膜为基材，涂上医用热熔压敏胶的材料制成。
2、村垫材料采用硬纱布或高密度低压聚乙烯网、膜。
3、医用胶布所用原材料均应符合有关标准的规定，其生物相容性按 GB/T 16886.1 规定
对医用胶布进行生物学评价，结果表明应无不可接受的生物学危害。
4、医用胶布应洁净，背面不应渗膏、膏布应卷切整齐、无锯齿缺陷。
5、产品尺寸：5cm*5m
6、持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上的试样的顶端下滑应不超过 2.5mm。
7、剥离强度：试样每 1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N。

	
	白胶布
	/
	3.8*10m
	卷
	100.00
	/

	
	白胶布
	/
	2.5cm*5m
	卷
	100.00
	/

	6
	纱布绷带/10cm
	WZ01247
	10cm*6m
	卷
	200.00
	尺寸：10cm*6m

	7
	一次性医用帽
	/
	20个/袋
	袋
	400.00
	/

	8
	理疗电极片
	WZ00548
	80mm*80mm
	片
	21600.00
	1、结构组成:由3mm厚的水刺无纺保温棉及透皮耦合剂组成。
2、性能功效:保持电极垫的湿度，方便经皮给药，促进导入深度。
3、靶向透药，药物成分浓度高，作用持久稳定。
4、一次性使用，卫生方便。
5、中药外用和经络穴位刺激双重治疗效果。
6、中医定向透药仪体表电极(其他型号根据甲方需求可以定制),该产品供医疗机构开展中医定向透药疗法时试用。
适用于颈、肩、腰腿痛、中风后遗症、脑瘫、神经损伤等疾病的辅助治疗及导入治疗。

	9
	医用棉签
	WZ01214
	10cm*20支
	袋
	1000.00
	1、环氧乙烷灭菌
2、带自封口
3、尺寸：10cm
4、材质：竹制

	10
	胶片
	多尺寸
	11*14in
	个
	6450.00
	1、型号：SD-R
2、规格：11*14in、


	三标段

	序号
	药品名称
	药品编码
	规格
	单位
	1年采购量
	参数

	1
	一次性灭菌橡胶外科手套
	WZ01077
	7.5（L号）
	副
	400.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、每副独立包装

3、大号(L)尺寸:宽 95mm土5mm、长 270mm、麻面厚0.13mm

	
	一次性灭菌橡胶外科手套/7号
	WZ00735
	7号（M号）
	副
	800.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、每副独立包装

3、中号(M)尺寸:宽 89mm土5mm、长 270mm、麻面厚0.13mm

	2
	一次性换药包
	WZ00515
	A型
	个
	300.00 
	1、环氧乙烷灭菌
2、配置：碘伏棉球5粒，手术垫44*33cm一张，弯头镊子一把、直头镊子一把、无菌棉球6粒、透明弯盘一个、纱布块7.5*7.5cm的5块

	3
	一次性换药包
	WZ00547
	清创型
	套
	200.00 
	1、环氧乙烷灭菌
2、配置：碘伏棉球5粒，手术垫44*33cm一张，无菌剪刀一把、直头镊子一把、无菌棉球6粒、透明弯盘一个、纱布块7.5*7.5cm的5块、PE手套一副

	4
	无菌针灸针/25mm
	WZ00253
	0.3*25cm*100支
	盒
	50.00 
	/

	5
	无菌针灸针/40mm
	WZ00254
	0.3*40mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	6
	无菌针灸针/50mm
	WZ00648
	0.3*50mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	7
	无菌针灸针/60mm
	WZ00639
	0.3*60mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	8
	一次性橡胶/乳胶手套
	WZ01042
	常规
	盒
	240.00 
	1、结构组成：产品主要由聚乙烯为原材料热合加工制成
2、产品规格：S、M、L
3、穿戴时可不分左右手
4、抗漏试验：所承受的重量应不小于6kg
5、断裂强力及断裂伸长率：纵向断裂强力应不小于10N，断裂伸长率应不小于40%；横向断裂强力应不小于5N，断裂伸长率应不小于40%
6、灭菌级产品采用辐射灭菌，无菌提供
7、微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌

	9
	一次性医用外科口罩
	WZ01275
	常规
	个
	10000.00 
	1、符合医药行业标准：YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》
2、鼻夹长度应不小于8cm
3、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N
4、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透
5、细菌过滤效率（BEF）不小于99%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于90%
6、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于35Pa
7、阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于2s
8、护目片雾度不大于4%，透光率不小于85%（护目口罩适用）

	10
	医用无菌保护套
	
	14*40cm
	个
	200.00 
	/

	11
	一次性洞巾单
	WZ00709
	40*50cm
	张
	20000.00 
	环保无纺布

	12
	稀释液
	20L/盒
	CPK-304
	盒
	8
	/

	13
	白细胞分类溶血素
	5L/盒
	FFD-201A
	盒
	3
	/

	14
	白细胞分类液
	42×3mL/盒
	FFS-801A
	盒
	1
	/

	15
	血红蛋白溶血素
	500MLX3/盒
	SLS-211A
	盒
	2
	/

	16
	清洁液
	50ML/盒
	CL-50
	盒
	5
	/

	17
	谷丙
	试剂1:3×60ml ;试剂2:1×45ml
	/
	份
	2
	/

	18
	谷草
	试剂1: 3×60mL 试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	19
	碱磷酶
	试剂1:3×60mL；试剂2:1×45mL
	/
	份
	2
	/

	20
	谷氨酰
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	21
	总蛋白
	试剂:4×60mL
	/
	份
	2
	/

	22
	白蛋白
	试剂:4×60mL
	/
	份
	2
	/

	23
	总胆红素
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	24
	直接胆红素
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	25
	尿素
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	26
	肌酐
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 3×20mL
	/
	份
	2
	/

	27
	尿酸
	试剂1: 3×60mL； 试剂2: 1×45mL
	/
	份
	2
	/

	28
	葡萄糖（氧化酶法）
	试剂: 4×60mL
	/
	份
	2
	/

	29
	甘油三酯
	试剂:4×60mL
	/
	份
	2
	/

	30
	总胆固醇
	试剂: 4×60mL
	/
	份
	2
	/

	31
	高密
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×60mL
	/
	份
	2
	/

	32
	低密
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×60mL
	/
	份
	2
	/

	33
	载A
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×36mL
	/
	份
	2
	/

	34
	载B
	试剂1: 3×60mL ；试剂2: 1×36mL
	/
	份
	2
	/

	35
	肌酸激酶MB型同工酶
	试剂1: 2×60mL ；试剂2: 2×15mL
	/
	份
	2
	/


	四标段

	序号
	药品名称
	药品编码
	规格
	单位
	1年采购量
	参数

	1
	可吸收缝合线
	WZ00914
	3.0*1cm\3.0*1.5cm\3.0*2cm、2.0*1cm
	袋
	180.00 
	

	2
	可吸收缝线
	WZ01195
	6.0*10根
	包
	200.00 
	


[image: image1.png]

